合肥尔高化工有限公司
 Hefei Ergao Chemical Co. Ltd.

分 析 报 告 单

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| 产品名称 | 氢溴酸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽样数量 | 20克 | 抽样日期 | 2016.04.21 |
| 产品批号 | 001 | 报告日期 | 2016.04.22 |
| 执行标准 | 合同标准 |  |  |

| 检测项目 | 标准 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡黄色或无色透明液体 | 淡黄色液体 |
| 含量，% ≥ | 48 | 48.3 |
| 碘化物，% ≤ | 0.005 | <0.001 |
| 游离溴，mg/kg ≤ | 40 | 25 |
| 硫酸盐，mg/kg ≤ | 100 | <10 |
| 烧灼残渣% ≤ | 0.01 | 0.006 |
| 重金属，mg/kg ≤ | 2 | <2 |
| 结论 | 本产品符合标准 |  |

检验（Check）：张金銮                  复核(Supervisor)：刘爱兰